芜湖市急救中心采购车载急救终端项目

竞争性谈判采购文件

项目编号： ZB202203324

招   标   人：芜湖市急救中心

招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

二零二二年三月

目   录

第 一 章   竞争性谈判邀请函

第 二 章    竞标须知

第 三 章   合同主要条款

第 四 章    服务需求清单及技术规格

第 五 章   竞标文件格式

芜湖市急救中心采购车载急救终端项目

竞争性谈判公告

一、项目基本情况

项目编号：ZB202203324

项目名称：芜湖市急救中心采购车载急救终端项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：120000元

最高限价：120000元

采购需求：芜湖市急救中心采购车载急救终端，具体详见谈判文件

合同履行期限：7个日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3.2投标人必须是独立法人企业。

三、获取招标文件

时间：2022年3月28日9时至2022年3月30日17时

地点：/

方式：联系代理机构安徽鼎信项目管理股份有限公司王丽，18255378289

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年3月31日10点00分（北京时间）

地点：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼735（中江大道辅路诺克斯健身房旁）

五、开启

时间：2022年3月31日10点00分（北京时间）

地点：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼735（中江大道辅路诺克斯健身房旁）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：芜湖市急救中心

地址：安徽省芜湖市鸠江区

联系方式： 0553-3887547

2.代理机构

名称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：安徽省芜湖市鸠江区苏宁环球城市之光写字楼B座722室

联系方式：王丽18255378289，0553-5897716

3.项目联系方式

项目联系人：王丽

电　话：18255378289，0553-5897716

第二章 竞标须知

一、对被邀请人的要求

资格条件：详见邀请函投标人资格条件要求。

招标人要求：详见第四章服务清单及技术规格。

二、竞标费用

被邀请的投标人应承担其竞标书编制与递交所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，谈判组织单位对上述费用不负任何责任。

三、采购文件的澄清

要求澄清采购文件的被邀请人应以书面方式（包括传真等）按邀请函中采购单位的地址通知采购单位，递交质疑截止时间自领取采购文件1日内，澄清回复时间为收到质疑3日内。

四、谈判文件的修改

1、在开标时间前，由于各种原因不管是自己主动提出的还是答复竞标人的澄清要求，招标单位可能会以补充通知的方式修改采购文件。

2、补充通知将以书面方式发给所有获得采购文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到补充通知后，应通知采购单位，确认已经收到补充通知。

五、价格固定、竞标货币

1、除非在合同条款中另有规定，投标人所报的价格在合同实施期间内不得调整，也不因其他原因而调整。

2、采购文件的货币标的以人民币表示。

3、投标人报价以本项目工作内容情况报价。

六、竞标有效期

竞标有效期应为开标日期后56个日历天。

七、保证金

1、投标人在递交投标文件时应交纳保证金，金额以招标公告（邀请函为准，此保证金是投标文件的有效组成部分。

2、对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标方可以视为不响应投标而予以拒绝。

3、如有下列情况，将没收竞标保证金：

(a)投标人在竞标有效期内撤回竞标文件；

(b)中标人未能在规定期限内签署合同协议。

4、中标人在接中标通知书后应交纳合同履约金，交纳金额采购人确定，项目实施结束后退还。

5、投标保证金退付：

(a)中标人的投标保证金在合同签订后退付；

(b)未中标人投标保证金在中标后退付；

八、竞标文件内容的变化

竞标人应递交完全符合本采购文件要求的全部内容。

九、竞标文件的份数和签署

1、竞标文件应按采购文件的要求与格式编写，并包括应有的附件和竞标单位认为需提供的其它资料。

2、竞标单位均应提交一式伍份竞标文件，其中壹份标明为“正本”，其余肆份标明为“副本”。如果“正本”和“副本”不一致时，则以“正本”为准。标书必须胶装。

3、竞标文件均需装袋密封递交，封口需加盖竞标人公章（骑缝章），并在封皮上注明“*****竞标文件”。

4、竞标文件正本和所有副本均需书写清晰。

5、竞标人竞标书的正本和副本均需由竞标人或经正式授权并对投标人具有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在竞标书中。

竞标书不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由竞标人签字和盖章。

6、竞标单位应完整地填写谈判文件的全部表格、资料，表格内容不得更改。

7、竞标单位编制和提交竞标文件所需费用自理。

十、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、澄清、评价和比较，评标委员会可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件有关内容。有关澄清的要求与答复，应以书面方式进行。

十一、竞标文件响应性的确定

1、在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了谈判文件的要求。

2、就本条款而言，实质上响应要求的谈判文件，应该与谈判文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异和保留。所谓无显著差异或保留是指对项目范围或者对合同中规定的代理机构的权利及竞标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

十二、竞标文件的评价与比较

1、谈判组织单位将按照本须知第十三条确定为实质上响应谈判文件要求的竞标文件进行评价、比较。

2、谈判组织单位保留接受或拒绝任何变化、偏离的权力，凡超出谈判文件规定的，使招标单位得到未曾要求的效益的变化、偏离或其它因素在评标时将不予考虑。

十三、评标、定标

1、评审委员会将审查投标文件是否按要求提供了相应资料，是否完整，是否提交了规定数额的保证金，是否正确地签署了文件。

2、评审委员会对投标单位的报价和方案采取一轮式一对一谈判，定标原则为在最大限度地满足采购文件中的各项实质性的基础上，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低。

3、谈判程序：评审委员会根据招标文件和投标单位的投标文件编制谈判提纲，与投标单位采取一轮式一对一谈判，依据投标单位的承诺函及定标原则确定中标候选人。评审委员会根据谈判结果提出书面评标报告并推荐1-3名中标候选人名单。

4、谈判过程保密：凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向投标人或该过程无关的其他人泄露。

十四、对未中标的竞标文件处理

1、对未中标的竞标文件，谈判组织单位将不予退回。

2、对未中标的竞标文件中某方面有利于对本项目起指导作用的，招标单位有权推荐给中标人使用。此使用不涉及费用和侵权行为。

十五、合同授予标准

据本须知第13条规定，谈判组织单位将把合同授予其竞标文件在实质上响应了谈判文件的要求和按须知第15条的规定评为最优的竞标人，该竞标人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

十六、谈判组织单位有接受任何竞标和拒绝任何竞标或所有竞标的权力。

谈判组织单位在授标前任何时期有权接受或拒绝任何竞标，宣布竞标程序无效，或拒绝所有竞标，并对由此引起的对竞标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的竞标人。

十七、中标通知书、合同协议书的签署

1、谈判组织单位将通知中标人前来招标单位接受其《中标通知书》文件。未中标人可直接上网查询，并办理竞标保证金退还手续，不另行通知。

2、中标通知书将成为合同的有效组成部分。

3、中标人应在收到中标通知书7日内，派代表前来最后商定合同和签订合同，签约的时间及地点将在中标通知书中指明。

十八、投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

十九、补充条款

本项目招标代理服务费和专家评审费由中标人支付，中标人须在领取中标通知书之前向招标代理机构支付招标代理费3000元，评审费据实支付且无发票。

第三章  合同主要条款

1、项目现场为：芜湖市急救中心

2、付款方式：货到现场验收合格后支付合同价款的95%，质保期满后付清剩余5%合同价款。

3、本合同买方为：芜湖市急救中心

4、交货时间（供货期）：7 个日历天

第四章  招标要求

车载急救终端技术参数

单位：人民币元

| 编号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载急救终端 | 1、显示屏：≥8 寸彩色液晶，支持触摸。 2、CPU八核及以上，主频≥1.8GHz。 3、数据通信，支持与急救中心采用 4G 方式连接； 4、支持 Wifi 连接，支持 wifi 热点； 5、支持蓝牙，可以与周围的蓝牙设备进行匹配和连接； 6、支持 USB 接口； 7、支持 TF 卡，标配16G，扩展内存最大支持 64G； 8、支持 GPS/北斗双模定位； 9、冷启动≤30 秒； 10、热启动≤1 秒； 11、显示屏内置音箱，3W*1（带腔体），音量控制 volume 0~40 step； 12、内置导航软件:内置车载全国电子地图实时路径导航，语音导航播放,智能地图升级； 13、支持影像输入输出。如有倒车摄像头，支持倒车影像显示，倒车画面显示时间<=3s，倒车摄像头没有安装或损坏，则在倒车时屏幕显示倒车请注意的文字提示。倒车视频摄像头由用户自配，倒车线检测到，自动切换到倒车视频； 14、音视频播放：可播放电话录音和检测 USB 设备的音视频文件； 15、维护接口，直接驱动，汽车 ACC 控制接口，含车载支架、车载终端线缆等； 16、电源使用环境：车载 9V~16V 供电； 17、正常工作温度范围：-30~+70度。 内置120急救车载软件： 1、嵌入式操作系统，提供图形用户界面； 2、上、下班管理：司机、医生、护士、担架员等工作人员通过工号上下班； 3、定位信息的上传：利用 GPS/北斗技术，获得车辆当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到 120 急救指挥中心，让 120 急救指挥中心可以时刻了解救护车所在位置； 4、显示接受指令：可接收并显示命令单；可接收并显示一般通知。 5、语音播报和语音控制：命令单和通知单来时，语音播放内容。可设置使用语音控制车载状态，也可关闭语音控制。语音控制内容包括：【车载状态改变：下一状态】【拨打联系电话】【拨打主叫电话】【切换到急救界面】【切换到导航界面】【上班】【下班】等； 6、急救状态管理：通过按键和语音控制上传命令执行时救护车状态信息。救护车状态，根据调度指令变化的状态随带上传，这些状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、暂停调用（原因记录上传）等。 7、电话功能：可通过触摸屏拨打主叫电话、联系电话和电话本中电话。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中进行切换； 8、电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的 TF 卡上。中心通过程序可调用录音文件进行上传； 9、历史记录查询：查看历史命令单和通知单详细信息； 10、工作模式：可根据时间可自动切换白天模式和夜间模式； 11、参数设置：可对车载运行参数进行设置； 12、数据更新：连接中心后，包括【电话本】、【车辆状态】、【收费信息】、【暂停调用信息】等一键更新； 13、日志上传：当车载出现软件故障时，需查询故障原因， 工作人员点击上传车载运行的日志即可； 14、智能电源管理：车载急救终端电源管理是车载程序控制， 在不同状态时,智能控制关闭显示屏和关闭主机； 15、图形用户界面下的医疗信息浏览和信息回填等。 16、保证与芜湖市急救中心120系统无缝接入，满足使用要求。 | 套 | 10 |  |  |
| 总计 |  |

第五章  竞标文件格式

一、投标函格式

招标代理机构：********

1、在研究了      项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）     采购文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（大写******元）（小写*****元）的投标价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在*****个日历天的服务期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6、根据投标人须知第3条规定，我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7、随同本投标书，我们出具人民币共计*****元的投标保证金。我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

投标人： (盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法人代表或投标人授权代表：（纸质投标文件中须签字或盖章）

联系电话（传真）：

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的          (姓名)为我公司代理人，参加                (招标人)的                     工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年     月     日

三、资格证明文件（格式）

格式1  营业执照副本副本复印件(须加盖投标单位公章)

格式2  法定代表人证明

格式3  招标文件要求投标人提供的或投标人认为需要提供的其他内容【含竞标须知第十三条“评标、定标”中要求的证明材料】